Перечень локальных актов  ДОУ по пожарной безопасности

| Название документа | Срок издания, действия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Приказ "О назначении ответственного за пожарную безопасность в ДОУ" | На начало года | Определяет должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность |
| Приказ «Об укреплении пожарной безопасности в МАДОУ» | На начало учебного года | Определяет усиление требований к состоянию пожарной безопасности в здании МАДОУ |
| Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации при пожаре | Постоянно | Регламентирует порядок эвакуации и обязанности работников при пожаре |
| Инструкция для дежурного администратора по пожарной безопасности | Постоянно | Определяет порядок действий дежурного администратора в случае возникновения чрезвычайной ситуации |
| План действий администрации и работников ДОУ в случае пожара | На начало учебного года | Регламентирует порядок действий персонала в случае возникновения пожара |
| План мероприятий по противопожарной безопасности ДОУ на учебный год | На начало учебного года | Обозначает мероприятия по пожарной безопасности на учебный год с указанием сроков исполнения и ответственных лиц |
| Журнал учета первичных средств пожаротушения | Постоянно | Фиксирует наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители): количество, дату перезарядки и место установки |
| Договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Постоянно | Регулирует отношения между ДОУ и обслуживающей организацией |
| Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре | Ежемесячно | Подтверждает работоспособность системы оповещения о пожаре |
| Акт проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения | Февраль, май, август, ноябрь | Подтверждает наличие и исправность первичных средств пожаротушения |
| Акт о замере сопротивления изоляции | Один раз в год | Подтверждает исправность электропроводки в помещениях ДОУ |
| Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода | На начало учебного года | Подтверждает исправность внутреннего противопожарного водопровода |
| Циклограмма работы ответственного за пожарную безопасность на учебный год | На начало учебного года | Устанавливает годовую цикличность мероприятий, проводимых и контролируемых ответственным за пожарную безопасность в ДОУ |
| Свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму руководителя ДОУ и ответственного за пожарную безопасность | Постоянно | Подтверждает прохождение обучения пожарно-техническому минимуму руководителя и ответственного за пожарную безопасность |