Утверждаю:

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 41 ЦРР»

_______________ / Кубаткина Е.В.

«____» _____________ 20___г.

План действий администрации и работников

МАДОУ в случае пожара.

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Вызов пожарной части | При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по телефону «112», «01», 20262, 89671871596. Телефон находится в коридоре. | Первый обнаруживший пожар или задымление |
| Встреча пожарной части | Место встречи: Площадка перед школой № 3. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность | Лицо, вызвавшее пожарную часть |
| Подготовка к эвакуации воспитанников | При обнаружении пожара или задымления во всех помещениях немедленно прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам | Администрация, воспитатели |
| Эвакуация воспитанников при пожаре | Эвакуация воспитанников производится по указанию администрации детского сада, а в случае прямой угрозы - немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации детей используются все имеющиеся лестницы и выходы | Администрация, воспитатели |
| Тушение возникшего пожара обслуживающим персоналом ДОУ до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками ДОУ, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения. | В тушении пожара обязаны участвовать все сотрудники ДОУ, не занятые эвакуацией детей |

Заместитель заведующей по безопасности:                      \ Орлова О.П.

Утверждаю:

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 41 ЦРР»

_______________ / Кубаткина Е.В.

«____» _____________ 20___г.

План действий администрации и работников

МАДОУ в случае пожара (Полушкино).

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Вызов пожарной части | При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по телефону «112», «01», 20262, 89671871596. Телефон находится в коридоре. | Первый обнаруживший пожар или задымление |
| Встреча пожарной части | Место встречи: Площадка между домами. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность | Лицо, вызвавшее пожарную часть |
| Подготовка к эвакуации воспитанников | При обнаружении пожара или задымления во всех помещениях немедленно прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам | Администрация, воспитатели |
| Эвакуация воспитанников при пожаре | Эвакуация воспитанников производится по указанию администрации детского сада, а в случае прямой угрозы - немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации детей используются все имеющиеся выходы | Администрация, воспитатели |
| Тушение возникшего пожара обслуживающим персоналом ДОУ до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками ДОУ, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения. | В тушении пожара обязаны участвовать все сотрудники ДОУ, не занятые эвакуацией детей |

Заместитель заведующей по безопасности:                      \ Орлова О.П.